河源市农康茶油果开发有限公司集中式光伏发电项目EPC总承包招标公告

## 1. 招标条件

- 河源市农康茶油果开发有限公司集中式光伏发电项目EPC总承包已获得批准建设，建设资金来自企业自筹，资金已落实。招标人为河源市农康茶油果开发有限公司，招标代理机构为广州穗科建设管理有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：河源市农康茶油果开发有限公司集中式光伏发电项目EPC总承包。

2.2建设地点：广东省河源市和平县礼士镇。

2.3工程规模：本光伏项目占地面积约 5000 亩，拟在场区内安装550Wp太阳能光伏组件，规划总装机容量200MWp，同步建设220kV升压站一座，通过1回架空线路接入和平县南网公司220kV变电站。本项目年均上网电量为 21590.2万度，25年寿命周期内累计上网电量为 539754 万度，年平均等效小时数为 1080h。

2.4工期要求：12个月，具体开工时间以业主单位发出的开工令时间为准。

2.5投标最高限价：项目投资估算：110000.00万元，工程量清单报价书格式及最高限价详见本招标文件附件。

2.6招标范围及内容：光伏场区、升压站、送出工程等整个项目前期手续办理、可研、建设用地征租地、项目勘察、设计、采购、施工、工程调试、项目并网、项目整体验收等交钥匙工程，包括但不限于：项目箱变区域、升压站建设用地的征地费用及协调；负责建设期场内租地费用及协调；负责项目施工平台和临时道路土地复垦费用及协调；负责建设期的检修道路的租地费用及协调；工程施工协调、政府地方关系协调及费用；施工措施性临时租地等费用及协调；保险费，安全文明措施费，卫生防疫费等；负责对建设期内损坏的房屋、道路、树木等进行修复和赔偿；光伏电站、升压站、送出工程初步设计和施工图设计阶段的勘测、设计；设备材料采购、设备监造、运输管理（含设备二次倒运）和协调；施工、调试、竣工验收及施工期间的水保、环保监测等；所有场内、站内工程施工准备与施工；设备安装与调试；光伏电站发、送、变电系统试运行、消缺，并网商业运行及竣工验收；场内、站内安全目视化建设；工程验收；本工程相关的各专项验收、联合试运转、并网及相关手续办理等全部工作的“交钥匙工程”、移交以及质保期内的服务。

2.7质量要求：达到国家或电力行业合格工程标准。

2.8标段划分：本项目共分为一个标段。

2.9资格审查方式：本次招标采用“资格后审”。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人具备独立法人资格，具有有效的营业执照，不接受联合体投标；

3.2投标人须具有工程设计综合资质甲级；

3.3项目负责人要求：具有一级注册建造师资格或高级工程师资格证书；

3.4投标人须提供近3年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表；

3.5投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本次项目。投标人须提供信用信息查询结果（网页或网页截图）加盖投标人公章且附入投标文件中；

3.6拟派本工程的项目负责人必须是本公司正式员工，须在近3个月在本公司缴交社保。

3.7对投标人企业完成过的类似工程业绩要求：投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来应具有至少1个光伏项目总承包（EPC）工程，单个项目规模不少于100MW（需提供与项目业主单位签订的合同等证明文件，合同证明文件须注明封面、承包范围、签字页等和项目业主单位）。

注明：1、投标人不得存在下列情形之一：

（1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）涉参与工程围标串标行为或其他投标不良行为的投标企业。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 4. 招标文件的领取

4.1招标文件的领取时间：2022年04月18日至2022年04月22日上午9:00时—11:30时，下午15:00时—17:30时(北京时间，下同；法定节假日除外)；

4.2招标文件出售地点：河源市源城区中银大厦21楼2103号；

4.3招标文件出售方式：电汇（转账）购买。

电汇（转账）购买招标文件的账号：

单位名称：广州穗科建设管理有限公司河源分公司

开户银行：中国农业银行河源分行

账    号：44200101040018958

4.4招标文件售价：招标文件每份售价1000元，逾期不售，售后不退。

4.5购买招标文件须提交的资料：

（1）法定代表人证明书和法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

（2）营业执照；

（3）资质证书；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”网站查询页；

以上证件领取招标文件时须提供一套加盖公章的复印件，法定代表人授权书及书面声明留原件。按照以上要求领取了招标文件并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由评标委员会独立负责，未通过审查的投标将视为无效投标，投标单位应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

## 5. 投标文件的递交

5.1.投标文件递交的截止时间及开标时间：2022年05月09日15 时00分。

5.2投标文件递交的地点及开标地点：广州穗科建设管理有限公司（河源市源城区中银大厦21楼2103号）。

5.3其他有关事项：逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介：

招标代理网站（http://www.gzsuike.com/index.html），相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

7.联系方式：

招标人：河源市农康茶油果开发有限公司

联系人： 李海生               联系电话：0762-3823638

地址：东源县灯塔镇下围村柯木洞小组

招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司

联系人: 谭工            联系电话：0762-3109138

地址：河源市新市区越王大道中银大厦21楼。