# 630kVA变压器增容到1000kVA变压器

# 招标工程量清单

招  标  人：                               (盖章)

年   月   日

# 招 标 工 程 量 清 单

| 编 制 人： | (造价专业人员签字及盖章) |
| --- | --- |
| 审 核 人： | (签字及盖章) |
| 编 制 单 位： | (盖章) |
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章) |
| 招 标 人： | (盖章) |
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章) |

编 制 时 间：             年  月  日

# 单位工程报价汇总表

第 1 页  共 1 页

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

| 序号 | 费用名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 安装部分 |  |
| 1.2 | 电房设施 |  |
| 1.3 | 土建部分 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |
| 3.8 | 其他费用 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 6 | 设计费(税前工程造价3.5%） |  |
| 7 | 增值税销项税额（9%） |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 9 | 其中人工费 |  |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 1 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 030401001 | 拆除油浸电力变压器 | 1.名称:拆除油浸电力变压器 2.容量 (kV ·A):630 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030402017 | 拆除高压成套配电柜 | 1.名称:拆除高压柜 | 台 | 4.00 |  |  |  |
|  | 030404004 | 拆除低压开关柜(屏) | 1.名称:拆除低压开关柜(屏) | 台 | 5.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 拆除原有变压器出线 | 1.名称:拆除原有变压器出线 | m | 120.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 拆除原有高压电缆 | 1.名称:拆除原有高压电缆 | m | 20.00 |  |  |  |
|  | 030408006 | 拆除原有线路 | 1.名称:拆除原有线路 | 组 | 6.00 |  |  |  |
|  | 030408006 | 接驳原有线路 | 1.名称:接驳原有线路 | 组 | 6.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 接驳低压出线 | 1.名称:接驳低压出线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:185mm² | m | 180.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 接驳低压出线 | 1.名称:接驳低压出线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:120mm² | m | 180.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 接驳低压出线 | 1.名称:接驳低压出线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:95mm² | m | 180.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 接驳低压出线 | 1.名称:接驳低压出线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:50mm² | m | 180.00 |  |  |  |
|  | 030408001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*70mm2 | m | 150.00 |  |  |  |
|  | 030408006 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩电缆头 2.规格:3*70mm2 | 个 | 2.00 |  |  |  |
|  | 040803006 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:3*70mm2 | 个 | 1.00 |  |  |  |
|  | 080601010 | 电缆中间头防护盒 |  | 处 (块、个) | 1.00 |  |  |  |
|  | 030402017 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压柜 | 台 | 4.00 |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 2 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
|  | 030401002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB-14 3.容量 (kV ·A):1000 4.电压 (kV):10 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030404004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压柜 2.型号:GCK | 台 | 4.00 |  |  |  |
|  | 030403006 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压母线槽 2.型号:2000/4P | m | 20.00 |  |  |  |
|  | 030408008 | 防火堵洞 | 1.名称:防火泥 | kg | 10.00 |  |  |  |
|  | 030408010 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 | kg | 10.00 |  |  |  |
|  | 031103030 | 安健环 | 1.名称:电房标识牌、运行图板 、绝缘工具 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030414015 | 电缆试验 | 1.名称:绝缘遥测、交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 次 (根、点) | 1.00 |  |  |  |
|  | 030414001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器调试 2.型号:SCB 3.容量 (kV.A):400 | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030414003 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置调试过电流、速断保护 | 台 (套) | 2.00 |  |  |  |
|  | 030414003 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置调试零序保护 | 台 (套) | 2.00 |  |  |  |
|  | 030414002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030414002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  | 030414011 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统(组) | 3.00 |  |  |  |
|  | 独立费 | 发电机（含基础燃油 、设备租金） |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 【安装部分】合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电房设施 |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 3 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
|  | 030404017 | 配电箱 | 1.名称:电房控制箱 | 台 | 3.00 |  |  |  |
|  | 030404017 | 配电箱 | 1.名称:电房工具箱 | 台 | 3.00 |  |  |  |
|  | 030409009 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | m2 | 10.00 |  |  |  |
|  | 030412001 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:220V 2×3W | 套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 030412005 | 荧光灯 | 1.名称: 日光灯 2.规格:220V 40W | 套 | 8.00 |  |  |  |
|  | 030412001 | 普通灯具 | 1.名称:红外线灯 2.规格:250W/～220V | 套 | 4.00 |  |  |  |
|  | 030404033 | 风扇 | 1.名称:轴流风机 2.规格:16 ″ | 台 | 4.00 |  |  |  |
|  | 030411004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm² | m | 172.00 |  |  |  |
|  | 030411002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC | m | 57.50 |  |  |  |
|  | 030901013 | 灭火器 | 1.形式:放置式 | 具 (组) | 3.00 |  |  |  |
|  | 030901013 | 灭火球 | 1.形式:悬挂式 | 具 (组) | 2.00 |  |  |  |
|  | 011702021 | 防鼠挡板 | 1.名称: 防鼠挡板 1.8m | 块 | 3.00 |  |  |  |
|  | 030409001 | 接地极 | 1.名称:接地极 | 根 (块) | 12.00 |  |  |  |
|  | 030409002 | 圆钢引出线 | 1.名称:圆钢引出线 2.材质: φ 16 | m | 16.50 |  |  |  |
|  | 030409002 | 圆钢水平地极 | 1.名称:圆钢水平地极 2.材质: φ 16 | m | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 【电房设施】合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立费 | 电缆井 |  | 座 | 1.00 |  |  |  |
|  | 独立费 | 不锈钢电房门 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 独立费 | 电房土建改造（高压室、专变房、低压 房） |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 【土建部分】合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【分部分项】合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                    标段:

第 1 页

共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |
| 1.2 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |
| 1.2.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  | 分部分项的人工+机械的35.77% |
|  | 【按系数计算的绿色施工安全防护措施费】合计 |  |  |
|  | 【绿色施工安全防护措施费】合计 |  |  |
| 2 | 措施其他项目 |  |  |
| 2.1 | 安装与生产同时进行增加费用 |  |  |
| 2.2 | 在有害身体健康的环境中施工增加费 |  |  |
| 2.3 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 脚手架搭拆费 |  |  |
| 2.5 | 高层建筑增加费 |  |  |
| 2.6 | 赶工措施费 |  | 费率: (1-合同工期/定额工期)*0.344 |
| 2.7 | 夜间施工增加费 |  | 按夜间施工项目人工费的20% |
| 2.8 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |
| 2.9 | 文明工地增加费 |  | 市级文明工地：1%；省级文明工地： 2% |
|  | 【措施其他项目】合计 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

# 其它项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器      标段:

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.1 | 人工 |  |  |  |
| 3.2 | 材料 |  |  |  |
| 3.3 | 机具 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。